## Sheet1
Level input (dB) | Detector output (dB) | Voltage (mV) | Voltage (V)
1 GHz
-33 | -35.05 | 11.77 | 0.01177
-32 | -34.05 | 11.9 | 0.0119
-31 | -33.04 | 12.2 | 0.0122
-30 | -32.04 | 12.6 | 0.0126
-29 | -31.05 | 13 | 0.013
-28 | -30 | 13.5 | 0.0135
-27 | -29.04 | 14.13 | 0.01413
-26 | -28.03 | 14.75 | 0.01475
-25 | -27.03 | 15.5 | 0.0155
-24 | -26.03 | 16.5 | 0.0165
-23 | -25.04 | 17.6 | 0.0176
-22 | -24.03 | 18.95 | 0.01895
-21 | -23.04 | 20.45 | 0.02045
-20 | -22.03 | 22.2 | 0.0222
-19 | -21.03 | 24.2 | 0.0242
-18 | -20.02 | 26.52 | 0.02652
-17 | -19.03 | 29.12 | 0.02912
-16 | -18.03 | 32.1 | 0.0321
-15 | -17.03 | 35.43 | 0.03543
-14 | -16.02 | 39.27 | 0.03927
-13 | -15.02 | 43.59 | 0.04359
-12 | -14.03 | 48.42 | 0.04842
-11 | -13.03 | 53.87 | 0.05387
-10 | -12.03 | 60.01 | 0.06001
-9 | -11.02 | 66.99 | 0.06699
-8 | -10.03 | 74.87 | 0.07487
-7 | -9.03 | 83.89 | 0.08389
-6 | -8.03 | 94.18 | 0.09418
-5 | -7.03 | 105.86 | 0.10586
-4 | -6.03 | 119.42 | 0.11942
-3 | -5.03 |  | 0.1348
-2 | -4.03 |  | 0.1521
-1 | -3.03 |  | 0.1718
0 | -2.03 |  | 0.1936
1 | -1.02 |  | 0.2179
2 | 0 |  | 0.2452
3 | 1 |  | 0.274
4 | 2 |  | 0.3049
5 | 3 |  | 0.3401
6 | 4 |  | 0.3787
7 | 5.01 |  | 0.4226
8 | 6.01 |  | 0.4721
9 | 7.01 |  | 0.5277
10 | 8 |  | 0.5912
11 | 9 |  | 0.6619
12 | 9.99 |  | 0.7435
13 | 10.99 |  | 0.8357
14 | 11.99 |  | 0.9403
15 | 13 |  | 1.0583
16 | 14 |  | 1.1917
17 | 15 |  | 1.342
18 | 16 |  | 1.512
19 | 17 |  | 1.704
20 | 18 |  | 1.922
21 | 19 |  | 2.165
22 | 20 |  | 2.443
23 | 20.99 |  | 2.753

## Sheet2
Level input (dB) | Detector output (dB) | Voltage (mV) | Voltage (V)
5 GHz
-33 | -36.48 | 10.04 | 0.01004
-32 | -35.49 | 10.4 | 0.0104
-31 | -34.49 | 10.78 | 0.01078
-30 | -33.49 | 11.2 | 0.0112
-29 | -32.49 | 11.66 | 0.01166
-28 | -31.49 | 12.5 | 0.0125
-27 | -30.49 | 13.25 | 0.01325
-26 | -29.49 | 14.3 | 0.0143
-25 | -28.49 | 15.14 | 0.01514
-24 | -27.49 | 16.33 | 0.01633
-23 | -26.49 | 17.6 | 0.0176
-22 | -25.48 | 19 | 0.019
-21 | -24.48 | 20.74 | 0.02074
-20 | -23.48 | 22.63 | 0.02263
-19 | -22.49 | 24.8 | 0.0248
-18 | -21.48 | 27.24 | 0.02724
-17 | -20.48 | 30 | 0.03
-16 | -19.48 | 33.12 | 0.03312
-15 | -18.49 | 36.66 | 0.03666
-14 | -17.49 | 40.63 | 0.04063
-13 | -16.49 | 45.11 | 0.04511
-12 | -15.48 | 50.1 | 0.0501
-11 | -14.49 | 55.68 | 0.05568
-10 | -13.49 | 61.9 | 0.0619
-9 | -12.5 | 68.9 | 0.0689
-8 | -11.49 | 76.85 | 0.07685
-7 | -10.49 | 85.79 | 0.08579
-6 | -9.49 | 95.81 | 0.09581
-5 | -8.5 | 107.13 | 0.10713
-4 | -7.51 |  | 0.12
-3 | -6.51 |  | 0.1345
-2 | -5.49 |  | 0.1508
-1 | -4.49 |  | 0.1691
0 | -3.5 |  | 0.1892
1 | -2.5 |  | 0.2116
2 | -1.5 |  | 0.2361
3 | -0.5 |  | 0.263
4 | 0.51 |  | 0.2924
5 | 1.5 |  | 0.3243
6 | 2.5 |  | 0.3596
7 | 3.5 |  | 0.3993
8 | 4.5 |  | 0.4442
9 | 5.51 |  | 0.4952
10 | 6.51 |  | 0.553
11 | 7.5 |  | 0.6185
12 | 8.51 |  | 0.6926
13 | 9.51 |  | 0.7765
14 | 10.51 |  | 0.8714
15 | 11.51 |  | 0.9784
16 | 12.51 |  | 1.0991
17 | 13.51 |  | 1.235
18 | 14.51 |  | 1.388
19 | 15.51 |  | 1.562
20 | 16.61 |  | 1.757
21 | 17.51 |  | 1.976
22 | 18.5 |  | 2.224
23 | 19.51 |  | 2.503
24 | 20.5 |  | 2.814

## Sheet3
Level input (dB) | Detector output (dB) | Voltage (mV) | Voltage (V)
10 GHz
-33 | -38.45 | 9.25 | 0.00925
-32 | -37.45 | 9.64 | 0.00964
-31 | -36.44 | 9.92 | 0.00992
-30 | -35.44 | 10.21 | 0.01021
-29 | -34.44 | 10.6 | 0.0106
-28 | -33.45 | 11 | 0.011
-27 | -32.44 | 11.4 | 0.0114
-26 | -31.44 | 12 | 0.012
-25 | -30.44 | 12.65 | 0.01265
-24 | -29.44 | 13.45 | 0.01345
-23 | -28.44 | 14.33 | 0.01433
-22 | -27.43 | 15.4 | 0.0154
-21 | -26.44 | 16.55 | 0.01655
-20 | -25.44 | 17.93 | 0.01793
-19 | -24.44 | 19.55 | 0.01955
-18 | -23.43 | 21.4 | 0.0214
-17 | -22.43 | 23.45 | 0.02345
-16 | -21.43 | 25.76 | 0.02576
-15 | -20.44 | 28.35 | 0.02835
-14 | -19.44 | 31.31 | 0.03131
-13 | -18.44 | 34.64 | 0.03464
-12 | -17.44 | 38.37 | 0.03837
-11 | -16.44 | 42.57 | 0.04257
-10 | -15.44 | 47.26 | 0.04726
-9 | -14.22 | 52.48 | 0.05248
-8 | -13.44 | 58.32 | 0.05832
-7 | -12.44 | 64.88 | 0.06488
-6 | -11.44 | 72.27 | 0.07227
-5 | -10.44 | 80.59 | 0.08059
-4 | -9.44 | 89.93 | 0.08993
-3 | -8.43 | 100.48 | 0.10048
-2 | -7.43 | 112.38 | 0.11238
-1 | -6.43 |  | 0.1259
0 | -5.44 |  | 0.1409
1 | -4.43 |  | 0.1579
2 | -3.43 |  | 0.1764
3 | -2.46 |  | 0.1969
4 | -1.46 |  | 0.2199
5 | -0.46 |  | 0.2451
6 | 0.54 |  | 0.2725
7 | 1.54 |  | 0.3023
8 | 2.54 |  | 0.335
9 | 3.54 |  | 0.3713
10 | 4.54 |  | 0.4123
11 | 5.55 |  | 0.4586
12 | 6.55 |  | 0.5113
13 | 7.55 |  | 0.5711
14 | 8.55 |  | 0.6386
15 | 9.55 |  | 0.7152
16 | 10.55 |  | 0.8019
17 | 11.55 |  | 0.8996
18 | 12.55 |  | 1.0103
19 | 13.56 |  | 1.1351
20 | 14.55 |  | 1.275
21 | 15.55 |  | 1.433
22 | 16.55 |  | 1.612
23 | 17.55 |  | 1.814

## Sheet4
Level input (dB) | Detector output (dB) | Voltage (mV) | Voltage (V)
15 GHz
-33 | -42.19 | 9.26 | 0.00926
-32 | -41.19 | 9.6 | 0.0096
-31 | -40.24 | 9.9 | 0.0099
-30 | -39.22 | 10.23 | 0.01023
-29 | -38.22 | 10.5 | 0.0105
-28 | -37.22 | 10.8 | 0.0108
-27 | -36.22 | 11.2 | 0.0112
-26 | -35.22 | 11.7 | 0.0117
-25 | -34.22 | 12.34 | 0.01234
-24 | -33.22 | 13 | 0.013
-23 | -32.23 | 13.9 | 0.0139
-22 | -31.23 | 14.85 | 0.01485
-21 | -30.23 | 15.97 | 0.01597
-20 | -29.22 | 17.3 | 0.0173
-19 | -28.22 | 18.43 | 0.01843
-18 | -27.21 | 20.48 | 0.02048
-17 | -26.22 | 22.36 | 0.02236
-16 | -25.22 | 24.6 | 0.0246
-15 | -24.22 | 27.04 | 0.02704
-14 | -23.22 | 29.8 | 0.0298
-13 | -22.22 | 32.99 | 0.03299
-12 | -21.22 | 36.46 | 0.03646
-11 | -20.22 | 40.37 | 0.04037
-10 | -19.22 | 44.82 | 0.04482
-9 | -18.22 | 49.86 | 0.04986
-8 | -17.22 | 55.42 | 0.05542
-7 | -16.22 | 61.64 | 0.06164
-6 | -15.22 | 68.66 | 0.06866
-5 | -14.21 | 76.64 | 0.07664
-4 | -13.22 | 85.59 | 0.08559
-3 | -12.22 | 95.69 | 0.09569
-2 | -11.22 | 107.1 | 0.1071
-1 | -10.22 |  | 0.1201
0 | -9.22 |  | 0.1349
1 | -8.24 |  | 0.151
2 | -7.24 |  | 0.1694
3 | -6.25 |  | 0.1897
4 | -5.25 |  | 0.2123
5 | -4.25 |  | 0.2371
6 | -3.25 |  | 0.2643
7 | -2.25 |  | 0.2938
8 | -1.26 |  | 0.326
9 | -0.26 |  | 0.3615
10 | 0.74 |  | 0.4014
11 | 1.74 |  | 0.4464
12 | 2.73 |  | 0.4973
13 | 3.73 |  | 0.5549
14 | 4.73 |  | 0.6199
15 | 5.72 |  | 0.6932
16 | 6.72 |  | 0.7758
17 | 7.72 |  | 0.8689
18 | 8.7 |  | 0.9727
19 | 9.7 |  | 1.0905
20 | 10.7 |  | 1.222
21 | 11.7 |  | 1.371
22 | 12.7 |  | 1.538
23 | 13.7 |  | 1.726

## Sheet5
Level input (dB) | Detector output (dB) | Voltage (mV) | Voltage (V)
18 GHz
-33 | -41.58 | 10 | 0.01
-32 | -40.55 | 10.23 | 0.01023
-31 | -39.54 | 10.4 | 0.0104
-30 | -38.53 | 10.8 | 0.0108
-29 | -37.51 | 11.15 | 0.01115
-28 | -36.5 | 11.45 | 0.01145
-27 | -35.49 | 12 | 0.012
-26 | -34.48 | 12.53 | 0.01253
-25 | -33.53 | 13.16 | 0.01316
-24 | -32.51 | 13.96 | 0.01396
-23 | -31.52 | 14.92 | 0.01492
-22 | -30.5 | 16 | 0.016
-21 | -29.5 | 17.24 | 0.01724
-20 | -28.49 | 18.69 | 0.01869
-19 | -27.5 | 20.27 | 0.02027
-18 | -26.5 | 22.1 | 0.0221
-17 | -25.51 | 24.21 | 0.02421
-16 | -24.5 | 26.67 | 0.02667
-15 | -23.49 | 29.32 | 0.02932
-14 | -22.48 | 32.41 | 0.03241
-13 | -21.48 | 35.87 | 0.03587
-12 | -20.48 | 39.73 | 0.03973
-11 | -19.48 | 44.13 | 0.04413
-10 | -18.48 | 49 | 0.049
-9 | -17.48 | 54.49 | 0.05449
-8 | -16.48 | 60.6 | 0.0606
-7 | -15.49 | 67.4 | 0.0674
-6 | -14.47 | 75.2 | 0.0752
-5 | -13.47 | 83.97 | 0.08397
-4 | -12.47 | 93.85 | 0.09385
-3 | -11.46 | 105.05 | 0.10505
-2 | -10.46 | 117.8 | 0.1178
-1 | -9.5 |  | 0.1315
0 | -8.51 |  | 0.1473
1 | -7.51 |  | 0.1651
2 | -6.51 |  | 0.185
3 | -5.53 |  | 0.2066
4 | -4.52 |  | 0.231
5 | -3.51 |  | 0.2575
6 | -2.51 |  | 0.2864
7 | -1.5 |  | 0.3177
8 | -0.5 |  | 0.352
9 | 0.5 |  | 0.3906
10 | 1.51 |  | 0.4338
11 | 2.51 |  | 0.4827
12 | 3.51 |  | 0.5379
13 | 4.5 |  | 0.5995
14 | 5.51 |  | 0.6698
15 | 6.51 |  | 0.7488
16 | 7.51 |  | 0.8374
17 | 8.5 |  | 0.9363
18 | 9.5 |  | 1.0487
19 | 10.51 |  | 1.175
20 | 11.51 |  | 1.316
21 | 12.51 |  | 1.476
22 | 13.49 |  | 1.649
23 | 14.51 |  | 1.849
24 | 15.34 |  | 2.033